Some potentially, but not necessarily, useful information

Q = C•A•T, 		C = k / l, R=1/C                          I = M • A • Pv, M=  / l

air = 352T+342T2 [kg/m3) cair = 1.005 kJ/(kg · ºC), cwater = 4.2 kJ/(kg · ºC)

R = 8.314 J/(mol·K)                Ra = 287 J / (kg·K)  P =  ½ air V2

 = 5.67 x 10-8 W/(m2·K4) ,  q = e   T4  ,  FE = 1/(1/1 + 2-1)

Pw,s  = 1000· e (52.58  -  -  5.028 ln T)  [Pa]

W =  [kg/kg]          Pw =  [Pa]

td = 4030.183  18.6686 - ln (Pw133)   -  235     [ºC]

Total Surface Film Conductances (hi, ho)

| Surface Position | Flow Direction | Surface Emittances |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Still Air (e.g. indoors) |  |  |  |
| Horizontal (i.e. ceilings | Upward | 9.3 | 4.3 |
| and floors) | Downward | 6.1 | 1.3 |
| Vertical (i.e. walls) | Horizontal | 8.3 | 3.4 |
| Moving Air (e.g. outdoors) |  |  |  |
| 6.7 m/s (winter) | any | 34 | 34 |
| 3.4 m/s (summer) | Any | 23 | 23 |
| Average conditions | Any | 17 | 16 |
| Air gap (20-100 mm) | Any | 0.25 | 0.40 |