## Jar Test
JAR TEST
Jar # | Dose | Coagulant | pH | Time to first floc | Floc Index | Turbidity
| (mL) | (mg/L) |  | (min:sec) | (0-12) | (NTU)
1 | 1 |  | 8.092 | 4:37 | 2 | 166
2 | 2 |  | 8.087 | 4:37 | 4 | 151
3 | 4 |  | 8.053 | 3:39 | 6 | 111
4 | 6 |  | 7.98 | 3:17 | 8 | 47.3
5 | 10 |  | 7.895 | 2:07 | 10 | 24.3
6 | 0 |  | 8.156 |  | 0 | 181

## Settling Column CivE 375 W'05
TOTAL SUSPENDED SOLIDS
March 06, 2006.
Monday 2:30-4:30
Sample | Group | Volume | Tare Wt. | Dry Wt. | Total
time-port | # | (ml) | (g) | (g) | (mg/L)
0-1 |  | 49 | 1.326 | 1.335 | 183.6735
0-2 |  | 35 | 1.3477 | 1.3533 | 160
0-3 |  | 45 | 1.3146 | 1.3214 | 151.1111
0-4 |  | 48 | 1.3164 | 1.3238 | 154.1667
0-5 |  | 50 | 1.302 | 1.3093 | 146
5-1 |  | 50 | 1.316 | 1.3238 | 156
5-2 |  | 50 | 1.3036 | 1.3118 | 164
5-3 |  | 46.5 | 1.3491 | 1.3568 | 165.5914
5-4 |  | 50 | 1.3035 | 1.311 | 150
5-5 |  | 50 | 1.3125 | 1.3206 | 162
10-1 |  | 50 | 1.3124 | 1.3202 | 156
10-2 |  | 50 | 1.3167 | 1.3251 | 168
10-3 |  | 48 | 1.3165 | 1.3245 | 166.6667
10-4 |  | 50 | 1.3099 | 1.318 | 162
10-5 |  | 50 | 1.3225 | 1.3304 | 158
20-1 |  | 50 | 1.3135 | 1.3207 | 144
20-2 |  | 50 | 1.329 | 1.3364 | 148
20-3 |  | 48 | 1.3313 | 1.3387 | 154.1667
20-4 |  | 50 | 1.3311 | 1.3393 | 164
20-5 |  | 50 | 1.3394 | 1.3482 | 176
30-1 |  | 100 | 1.3576 | 1.3683 | 107
30-2 |  | 100 | 1.3299 | 1.3432 | 133
30-3 |  | 98 | 1.3541 | 1.3679 | 140.8163
30-4 |  | 99 | 1.3477 | 1.3631 | 155.5556
30-5 |  | 100 | 1.3306 | 1.3465 | 159
45-1 |  | 100 | 1.3554 | 1.3608 | 54
45-2 |  | 100 | 1.3644 | 1.3728 | 84
45-3 |  | 98 | 1.3543 | 1.3636 | 94.898
45-4 |  | 100 | 1.3249 | 1.3349 | 100
45-5 |  | 100 | 1.3285 | 1.3412 | 127
60-1 |  | 100 | 1.3182 | 1.3222 | 40
60-2 |  | 100 | 1.3371 | 1.3428 | 57
60-3 |  | 98 | 1.3284 | 1.3456 | 175.5102
60-4 |  | 100 | 1.3236 | 1.3301 | 65
60-5 |  | 100 | 1.3516 | 1.3575 | 59
A |  |  | 1.3249
B |  |  | 1.33
C |  |  | 1.3332