## Jar Test
JAR TEST
Ferric Chloride | 2 | mg/mL.
Jar # | Dose | Coagulant | pH | Time to first floc | Floc Index | Turbidity
| (mL) | (mg/L) |  | (min:sec) | (0-12) | (NTU)
1 | 1 | 1 | 7.93 | 9:25 | 2 | 64.1
2 | 2 | 2 | 7.88 | 3:33 | 6 | 38.4
3 | 4 | 4 | 7.83 | 1:20 | 8 | 24.8
4 | 6 | 6 | 7.76 | 0:40 | 10 | 21.7
5 | 10 | 10 | 7.63 | 0:35 | 12 | 19.8
6 | 0 | 0 | 8 | 0:00 | 0 | 190

## Settling Column CivE 375 W'06
TOTAL SUSPENDED SOLIDS
March 9, 2006.
Thursday 2:30-4:30
Ferric Chloride
Sample | Group | Volume | Tare Wt. | Dry Wt. | Total
time-port | # | (ml) | (g) | (g) | (mg/L)
0-1 |  | 48 | 1.3492 | 1.3568 | 158.3333
0-2 |  | 50 | 1.3588 | 1.3668 | 160
0-3 |  | 51 | 1.3599 | 1.3679 | 156.8627
0-4 |  | 50 | 1.3374 | 1.3461 | 174
0-5 |  | 47 | 1.3506 | 1.3573 | 142.5532
5-1 |  | 50 | 1.3652 | 1.3728 | 152
5-2 |  | 50 | 1.3353 | 1.3444 | 182
5-3 |  | 50 | 1.3527 | 1.3612 | 170
5-4 |  | 50 | 1.3431 | 1.351 | 158
5-5 |  | 50 | 1.3541 | 1.362 | 158
10-1 |  | 52 | 1.3459 | 1.3534 | 144.2308
10-2 |  | 50 | 1.3465 | 1.3546 | 162
10-3 |  | 49 | 1.361 | 1.3685 | 153.0612
10-4 |  | 50 | 1.3561 | 1.3645 | 168
10-5 |  | 50 | 1.3548 | 1.3638 | 180
20-1 |  | 52 | 1.3533 | 1.357 | 71.1538
20-2 |  | 50 | 1.3433 | 1.3495 | 124
20-3 |  | 51 | 1.3504 | 1.3582 | 152.9412
20-4 |  | 50 | 1.3497 | 1.357 | 146
20-5 |  | 50 | 1.358 | 1.3665 | 170
30-1 |  | 100 | 1.3516 | 1.3547 | 31
30-2 |  | 100 | 1.3507 | 1.3582 | 75
30-3 |  | 100 | 1.3412 | 1.3494 | 82
30-4 |  | 100 | 1.3549 | 1.3645 | 96
30-5 |  | 101 | 1.3487 | 1.3609 | 120.7921
45-1 |  | 100 | 1.3483 | 1.3501 | 18
45-2 |  | 100 | 1.3429 | 1.3476 | 47
45-3 |  | 100 | 1.3593 | 1.3652 | 59
45-4 |  | 100 | 1.3568 | 1.3617 | 49
45-5 |  | 100 | 1.3607 | 1.367 | 63
60-1 |  | 100 | 1.3424 | 1.3434 | 10
60-2 |  | 102 | 1.3374 | 1.3405 | 30.3922
60-3 |  | 100 | 1.3331 | 1.3369 | 38
60-4 |  | 100 | 1.3523 | 1.3555 | 32
60-5 |  | 100 | 1.3517 | 1.3562 | 45
A |  | 100 | 1.325
B |  | 100 | 1.3307
C |  | 100 | 1.3333