## Jar Test
JAR TEST
Jar # | Dose | Coagulant | pH | Time to first floc | Floc Index | Turbidity
| (mL) | (mg/L) |  | (min:sec) | (0-12) | (NTU)
1 | 1 | 1 | 8.034 | No Floc | 0 | 161
2 | 2 | 2 | 7.993 | 6:35 | 2006-02-04 | 117
3 | 4 | 4 | 7.935 | 4:00 | 6 | 33.3
4 | 6 | 6 | 7.868 | 3:14 | 8 | 21.6
5 | 10 | 10 | 7.755 | 1:54 | 10 | 18.1
6 | 0 | 0 | 7.955 | No Floc | 0 | 182

## Settling Column CivE 375 W'06
TOTAL SUSPENDED SOLIDS
March 07, 2006.
Tuesday 1:30-3:30 |  | Aluminum Sulfate, (ALUM)
Sample | Group | Volume | Tare Wt. | Dry Wt. | Total
time-port | # | (ml) | (g) | (g) | (mg/L)
0-1 |  | 49 | 1.3247 | 1.3364 | 238.7755
0-2 |  | 50 | 1.3513 | 1.3622 | 218
0-3 |  | 50 | 1.3295 | 1.3413 | 236
0-4 |  | 50 | 1.3146 | 1.3253 | 214
0-5 |  | 50 | 1.3157 | 1.3266 | 218
5-1 |  | 50 | 1.3192 | 1.3305 | 226
5-2 |  | 50 | 1.2954 | 1.307 | 232
5-3 |  | 51 | 1.3511 | 1.3627 | 227.451
5-4 |  | 50 | 1.3149 | 1.3264 | 230
5-5 |  | 49 | 1.3125 | 1.3235 | 224.4898
10-1 |  | 50 | 1.3125 | 1.322 | 190
10-2 |  | 50 | 1.3197 | 1.3306 | 218
10-3 |  | 50 | 1.3059 | 1.317 | 222
10-4 |  | 50 | 1.3104 | 1.3214 | 220
10-5 |  | 50 | 1.3185 | 1.3294 | 218
20-1 |  | 100 | 1.3206 | 1.3307 | 101
20-2 |  | 50 | 1.3268 | 1.3415 | 294
20-3 |  | 50 | 1.3304 | 1.3481 | 354
20-4 |  | 50 | 1.3195 | 1.3395 | 400
20-5 |  | 100 | 1.3457 | 1.3661 | 204
30-1 |  | 100 | 1.3413 | 1.3452 | 39
30-2 |  | 100 | 1.327 | 1.3357 | 87
30-3 |  | 101 | 1.3516 | 1.3618 | 100.9901
30-4 |  | 100 | 1.3506 | 1.3616 | 110
30-5 |  | 100 | 1.3155 | 1.3311 | 156
45-1 |  | 100 | 1.3557 | 1.358 | 23
45-2 |  | 100 | 1.3508 | 1.3556 | 48
45-3 |  | 100 | 1.3473 | 1.3529 | 56
45-4 |  | 100 | 1.3353 | 1.3408 | 55
45-5 |  | 100 | 1.3261 | 1.3324 | 63
60-1 |  | 100 | 1.3255 | 1.3277 | 22
60-2 |  | 100 | 1.3326 | 1.3359 | 33
60-3 |  | 100 | 1.3309 | 1.3346 | 37
60-4 |  | 100 | 1.3314 | 1.3357 | 43
60-5 |  | 100 | 1.3513 | 1.3553 | 40
A |  |  | 1.325
B |  |  | 1.3304
C |  |  | 1.333