## Jar Test
JAR TEST
Ferric Chloride, | 2 | mg/mL.
Jar # | Dose | Coagulant | pH | Time to first floc | Floc Index | Turbidity
| (mL) | (mg/L) |  | (min:sec) | (0-12) | (NTU)
1 | 1 | 2 | 7.9 | 2:50 | 2 | 65.2
2 | 2 | 4 | 7.82 | 1:52 | 6 | 31.9
3 | 4 | 8 | 7.65 | 1:30 | 8 | 2.49
4 | 6 | 12 | 7.57 | 1:30 | 10 | 1.89
5 | 10 | 20 | 7.35 | 1:30 | 12 | 4.71
6 | 0 | 0 | 7.79 | - | 0 | 146

## Settling Column CivE 375 W'05
TOTAL SUSPENDED SOLIDS
March 09, 2005.
Wednesday 2:30-4:30
Ferric Chloride
Sample | Group | Volume | Tare Wt. | Dry Wt. | Total
time-port | # | (ml) | (g) | (g) | (mg/L)
0-1 |  | 50 | 1.3209 | 1.3294 | 170
0-2 |  | 50 | 1.3354 | 1.3435 | 162
0-3 |  | 50 | 1.3201 | 1.3281 | 160
0-4 |  | 50 | 1.3117 | 1.3202 | 170
0-5 |  | 50 | 1.3148 | 1.3239 | 182
5-1 |  | 50 | 1.3038 | 1.3124 | 172
5-2 |  | 50 | 1.2995 | 1.3076 | 162
5-3 |  | 50 | 1.3474 | 1.3552 | 156
5-4 |  | 50 | 1.3139 | 1.3223 | 168
5-5 |  | 50 | 1.3008 | 1.3093 | 170
10-1 |  | 50 | 1.3063 | 1.3133 | 140
10-2 |  | 50 | 1.3054 | 1.313 | 152
10-3 |  | 50 | 1.3147 | 1.3225 | 156
10-4 |  | 50 | 1.311 | 1.3189 | 158
10-5 |  | 50 | 1.3173 | 1.3254 | 162
20-1 |  | 50 | 1.3253 | 1.329 | 74
20-2 |  | 50 | 1.3277 | 1.3335 | 116
20-3 |  | 50 | 1.3223 | 1.3298 | 150
20-4 |  | 50 | 1.3286 | 1.3358 | 144
20-5 |  | 50 | 1.3466 | 1.3541 | 150
30-1 |  | 100 | 1.3553 | 1.3563 | 10
30-2 |  | 100 | 1.3294 | 1.3324 | 30
30-3 |  | 100 | 1.3515 | 1.3543 | 28
30-4 |  | 100 | 1.3448 | 1.3485 | 37
30-5 |  | 100 | 1.325 | 1.3298 | 48
45-1 |  | 100 | 1.3488 | 1.3493 | 5
45-2 |  | 100 | 1.3615 | 1.3634 | 19
45-3 |  | 100 | 1.3503 | 1.352 | 17
45-4 |  | 100 | 1.3315 | 1.3335 | 20
45-5 |  | 100 | 1.3171 | 1.3189 | 18
60-1 |  | 100 | 1.3305 | 1.3308 | 3
60-2 |  | 100 | 1.3342 | 1.3356 | 14
60-3 |  | 100 | 1.342 | 1.3432 | 12
60-4 |  | 100 | 1.3315 | 1.3335 | 20
60-5 |  | 100 | 1.3481 | 1.3494 | 13
A |  |  | 1.3249
B |  |  | 1.3305
C |  |  | 1.3331